附件1：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 |  | 技术经济指标 | | | 备注 |
| 合计（元） | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 一 | 分类工程（新建雨污水管道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建雨水管 | 17400 | 30 | 米 | 580 | 波纹管D300 |
| 2 | 新建污水管 | 86336 | 152 | 米 | 568 | 波纹管D225 |
| 3 | 新建雨水检查井 | 6000 | 2 | 座 | 3000 | ￠500圆形砖砌雨水检查井 |
| 4 | 新建污水检查井 | 54000 | 18 | 座 | 3000 | φ450有流槽直通井塑料井带防护井盖 |
| 5 | 新建隔油池 | 10000 | 1 | 个 | 10000 | 玻璃钢隔油池2500\*1500\*1500 |
| 6 | 新建化粪池 | 20000 | 2 | 个 | 10000 | 4方玻璃钢成品化粪池 |
| 7 | 清掏检查井 | 52 | 1 | 座 | 52 | 暂定工程量 |
| 8 | 管道检测 | 2260 | 100 | 米 | 22.6 | 暂定工程量 |
| 9 | 管道疏通 | 1450 | 100 | 米 | 14.5 | 暂定工程量 |
| 10 | 气囊封堵 | 4112 | 4 | 只 | 1028 | 暂定工程量 |